Опросный лист

исходных данных для разработки технико-экономического обоснования внедрения утилизационной турбодетандерной установки (УТДУ)

для выработки электроэнергии на ГРС, ГРП за счет использования энергии избыточного давления природного газа.

- Наименование предприятия и его местонахождение __________________________________

_______________________________________________________________________________

- Параметры газа (за последние 12 месяцев или планируемые):

| Параметры | Размерность | Месяцы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Осредненный за 1 сутки расход газа* | ст. м³/сутки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст. м³/ч** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осредненное за 1 сутки давление газа на входе в ГРС* | МПа (абс.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа (изб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осредненное за 1 сутки давление газа на выходе из ГРС* | МПа (абс.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа (изб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осредненная за 1 сутки температура газа на входе в ГРС | ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осредненная за 1 сутки температура газа на выходе из ГРС | ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Различные варианты единиц измерения приведены для удобства заполнения. Предполагается, что Заказчик использует единицы измерения, применяемые на объекте.

** Рекомендуемые параметры приведения стандартного м3: давление – 0,101325 МПа (абс), температура + 20 ºС. Если имеются другие условия приведения, то указать их.

| Состав газа на входе в ГРС (ГРП) (мольные или объемные доли), % СН4 C2H6 C3H8 iC4H10 nC4H10 iC5H12 nC5H12+высшие He H2 N2 CO2 H2S и др. |  |
| --- | --- |
| Наличие теплоносителя для подогрева природного газа (да/нет): – вид теплоносителя (пар, горячая вода, количество располагаемого тепла) – давление/температура в прямой линии, МПа/0С – давление/температура в обратной линии, МПа/0С | ___________ ___________ ___________ |
| Технические требования к электрической энергии, вырабатываемой УТДУ: Назначение (характер нагрузки): – работа на автономную нагрузку работа на электросеть Напряжение генерируемого электрического тока (6,3 или 10,5 кВ) Частота тока, Гц | __________ __________ __________ __________ |

| 6. Необходимость использования холода на уровне температур 0 ºС – минус 30 ºС | ___________ |
| --- | --- |
| 7. Категория размещения УТДУ по ГОСТ 15150-69 (отметить необходимое): – для эксплуатации на открытом воздухе (1) – для эксплуатации под навесом (2) – для эксплуатации в закрытых неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией (3) – для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях (3.1) – для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (4) | ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ |

Ответственное лицо

Должность 	______________________________

Ф.И.О. 	______________________________

Подпись 	______________

Заполненные опросные листы просим направлять:

info@regionas.ru - отдел маркетинга

тел./факс +7 (846) 205-77-30